## Российская Федерация

## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2010 г. № 50

г. Новокузнецк

«О согласовании производственных программ

организаций коммунального комплекса Новокузнецкого

района на услуги водоснабжения и водоотведения»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Администрация Новокузнецкого района

п о с т а н о в л я е т :

1. Согласовать  производственные программы организаций коммунального комплекса Новокузнецкого района на услуги водоснабжения и водоотведения  на 2010 год:

1.1. ООО «Безруковское ЖКХ», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. ООО «Степновский ЖКХ», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. ООО «Чистогорское ЖКХ», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. ООО «Жилкомсервис», согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. ОАО «Славино», согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. ООО «Агросервис», согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого района А. Г. Балабанов.

# Глава Новокузнецкого района (подпись и печать имеется)	С. Н. Ковардаков

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации Новокузнецкого района |
| от "19" 05 . 2010 год № 50 |
| Производственная программа на 2010 год |
| ООО "Безруковское ЖКХ" |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
|  | Водоснабжение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |
| 1 | Скважины | ед. | 3 |
| 2 | Насосные станции | ед. | 0 |
| 3 | Водонапорные башни | ед. | 3 |
| 4 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 13,100 |
| 5 | Резервуары чистой воды | ед. |  |
| II | Показатели производственной деятельности |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | м. куб. | 5,90 |
| 2 | Объем воды полученной от сторонних организаций | -//- | 78,26 |
| 3 | Объем воды , используемой на собственные нужды предприятия | -//- | 0,00 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | -//- | 84,16 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды, в том числе по потребителям: | тыс. м. куб. | 81,082 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 76,614 |
| 5.2 | бюджетные организации | -//- | 3,070 |
| 5.3 | прочие предприятие | -//- | 1,398 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 12,00 |
| 1.1 | АУП | чел. | 3,00 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 8 740,00 |
| 3 | Износ систем водоснабжения | % | 82,00 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 2,00 |
| IV | Показатели качества питьевой воды |
|  | Соответствие качественных показателей воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 2 742,96 |
| - | Электроэнергия | -//- | 86,10 |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 608,50 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 90,70 |
| - | Покупная вода | -//- | 1 101,70 |
| - | Амортизация | -//- | 0,00 |
| - | Затраты на ремонт | -//- | 56,40 |
| - | Расходы на АВР | -//- | 0,00 |
| - | Охрана труда | -//- | 30,30 |
| - | Прочие прямые расходы | -//- | 577,26 |
| - | Цеховые расходы | -//- | 0,00 |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- | 144,58 |
| - | Прочие расходы | -//- | 47,42 |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 2 880,03 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (НДС не облагается) | -//- | 35,52 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям | -//- | 2 880,03 |
|  | Водоотведение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |
| 1 | Канализационные насосные станции | ед. | 1 |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 8,440 |
| II | Показатели производственной деятельности |  |
| 1 | Объем отведенных стоков | м. куб. | 63,40 |
| 2 | Передано сточных вод на очистку сторонним организациям | -//- | 63,40 |
| 3 | Собственные нужды предприятия | -//- | 0,00 |
| 4 | Пропущено через очистные сооружения | -//- | 0,00 |
| 5 | Объем отведенных стоков, в том числе по потребителям: | м. куб. | 76,372 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 71,760 |
| 5.2 | бюджетные организации | м. куб. | 4,428 |
| 5.3 | прочие предприятия | м. куб. | 0,184 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 5 |
| 1.1 | АУП | чел. | 1 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 7 628 |
| 3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 3,0 |
| IV | Показатели качества водоотведения |
|  | Соответствие качественных показателей требованиям "Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980-00" |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 1 946,36 |
| - | Электроэнергия | -//- | 57,70 |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 459,10 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 68,40 |
| - | Услуги сторонних организаций | -//- | 578,76 |
| - | Амортизация | -//- |  |
| - | Затраты на ремонт | -//- |  |
| - | Расходы на АВР | -//- |  |
| - | Охрана труда | -//- | 31,80 |
| - | Прочие прямые расходы | -//- | 561,60 |
| - | Цеховые расходы | -//- | 189,00 |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- |  |
| - | Прочие расходы | -//- |  |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 2 042,19 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (НДС не облагается) | -//- | 26,74 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям | -//- | 2 042,19 |
| Председатель комитета С и ЖКХ | А. Г. Балабанов |

|  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации Новокузнецкого района |
| от "19" 05 . 2010 год № 50 |
| Производственная программа на 2010 год |
| ООО "Степновский ЖКХ" |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
|  | Водоснабжение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |
| 1 | Скважины | ед. | 4 |
| 2 | Насосные станции | ед. | 0 |
| 3 | Водонапорные башни | ед. | 4 |
| 4 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 17,726 |
| 5 | Резервуары чистой воды | ед. |  |
| II | Показатели производственной деятельности |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | м. куб. | 42,868 |
| 2 | Объем воды полученной от сторонних организаций | -//- | 237,240 |
| 3 | Объем воды , используемой на собственные нужды предприятия | -//- | 0,600 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | -//- | 280,108 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды, в том числе по потребителям: | тыс. м. куб. | 279,508 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 276,200 |
| 5.2 | бюджетные организации | -//- | 1,872 |
| 5.3 | прочие предприятие | -//- | 1,436 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 10,00 |
| 1.1 | АУП | чел. | 2,00 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 7 839,55 |
| 3 | Износ систем водоснабжения | % | 76,00 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 4,00 |
| IV | Показатели качества питьевой воды |  |  |
|  | Соответствие качественных показателей воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 4 259,00 |
| - | Электроэнергия | -//- | 305,10 |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 638,60 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 90,70 |
| - | Покупная вода | -//- | 2 420,20 |
| - | Амортизация | -//- |  |
| - | Затраты на ремонт | -//- |  |
| - | Расходы на АВР | -//- |  |
| - | Охрана труда | -//- |  |
| - | Прочие прямые расходы | -//- | 380,50 |
| - | Цеховые расходы | -//- |  |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- | 423,90 |
| - | Прочие расходы | -//- |  |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 4 460,95 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (НДС не облагается) | -//- | 15,96 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям | -//- | 4 460,95 |
|  | Водоотведение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |
| 1 | Канализационные насосные станции | ед. | 0 |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 3,465 |
| II | Показатели производственной деятельности |  |
| 1 | Объем отведенных стоков | м. куб. | 222,601 |
| 2 | Передано сточных вод на очистку сторонним организациям | -//- | 222,601 |
| 3 | Собственные нужды предприятия | -//- | 0,000 |
| 4 | Пропущено через очистные сооружения | -//- | 0,000 |
| 5 | Объем отведенных стоков, в том числе по потребителям: | м. куб. | 222,601 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 219,336 |
| 5.2 | бюджетные организации | м. куб. | 1,594 |
| 5.3 | прочие предприятия | м. куб. | 1,671 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 2 |
| 1.1 | АУП | чел. | 1 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 6 757 |
| 3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 1,0 |
| IV | Показатели качества водоотведения |  |  |
|  | Соответствие качественных показателей требованиям "Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980-00" |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 1 167,70 |
| - | Электроэнергия | -//- |  |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 144,90 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 20,60 |
| - | Услуги сторонних организаций | -//- | 569,80 |
| - | Амортизация | -//- |  |
| - | Затраты на ремонт | -//- |  |
| - | Расходы на АВР | -//- |  |
| - | Охрана труда | -//- |  |
| - | Прочие прямые расходы | -//- | 208,90 |
| - | Цеховые расходы | -//- | 92,70 |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- | 130,80 |
| - | Прочие расходы | -//- |  |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 1 246,57 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (НДС не облагается) | -//- | 5,60 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям | -//- | 1 246,57 |
| Председатель комитета С и ЖКХ | А. Г. Балабанов |

|  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации Новокузнецкого района |
| от "19" 05 . 2010 год № 50 |
| Производственная программа на 2010 год |
| ООО "Чистогорское ЖКХ" |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
|  |  |  | скважины | транзит |
|  | Водоснабжение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |  |
| 1 | Скважины | ед. | 9 |
| 2 | Насосные станции | ед. | 0 |
| 3 | Водонапорные башни | ед. | 5 |
| 4 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 15,251 |
| 5 | Резервуары чистой воды | ед. |  |  |
| II | Показатели производственной деятельности |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | м. куб. | 52,900 | 52,900 |
| 2 | Объем воды полученной от сторонних организаций | -//- |  | 228,600 |
| 3 | Объем воды , используемой на собственные нужды предприятия | -//- | 7,300 |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | -//- | 52,900 | 281,500 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды, в том числе по потребителям: | тыс. м. куб. | 45,600 | 274,200 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 42,400 | 258,700 |
| 5.2 | бюджетные организации | -//- |  | 10,000 |
| 5.3 | прочие предприятие | -//- | 3,200 | 5,500 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 12,00 |
| 1.1 | АУП | чел. | 2,00 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 8 156,96 |
| 3 | Износ систем водоснабжения | % | 75,00 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 2,00 |
| IV | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
|  | Соответствие качественных показателей воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 1 144,20 | 1 243,80 |
| - | Электроэнергия | -//- | 84,3 |  |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 749,4 | 313,70 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 196,3 | 82,20 |
| - | Покупная вода | -//- |  |  |
| - | Амортизация | -//- |  | 48,80 |
| - | Затраты на ремонт | -//- |  |  |
| - | Расходы на АВР | -//- | 26,6 | 191,60 |
| - | Охрана труда | -//- | 87,6 | 20,10 |
| - | Прочие прямые расходы | -//- |  | 61,00 |
| - | Цеховые расходы | -//- |  | 170,40 |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- |  | 293,60 |
| - | Прочие расходы | -//- |  | 62,40 |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 1 201,56 | 1 305,19 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (без НДС) | -//- | 26,35 | 4,76 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям (с НДС) | -//- | 1 417,84 | 1 540,13 |
|  | Водоотведение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |  |
| 1 | Канализационные насосные станции | ед. | 2 |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 32,100 |
| II | Показатели производственной деятельности |  |  |
| 1 | Объем отведенных стоков | м. куб. | 15,700 | 420,400 |
| 2 | Передано сточных вод на очистку сторонним организациям | -//- |  | 404,700 |
| 3 | Собственные нужды предприятия | -//- | 0,000 |  |
| 4 | Пропущено через очистные сооружения | -//- | 15,700 | 15,700 |
| 5 | Объем отведенных стоков, в том числе по потребителям: | м. куб. | 15,700 | 420,400 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 14,00 | 403,400 |
| 5.2 | бюджетные организации | м. куб. |  | 12,700 |
| 5.3 | прочие предприятия | м. куб. | 1,7 | 4,300 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 16 |
| 1.1 | АУП | чел. | 1 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 8 568 |
| 3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 4,2 |
| IV | Показатели качества водоотведения |  |  |  |
|  | Соответствие качественных показателей требованиям "Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980-00" |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 423,60 | 2 749,70 |
| - | Электроэнергия | -//- |  | 267,50 |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 316,8 | 1 120,00 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 83 | 293,50 |
| - | Услуги сторонних организаций | -//- |  |  |
| - | Амортизация | -//- |  |  |
| - | Затраты на ремонт | -//- |  |  |
| - | Расходы на АВР | -//- |  | 202,70 |
| - | Охрана труда | -//- | 15,5 | 78,50 |
| - | Прочие прямые расходы | -//- | 8,3 | 84,00 |
| - | Цеховые расходы | -//- |  | 208,40 |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- |  | 418,90 |
| - | Прочие расходы | -//- |  | 76,20 |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 444,78 | 2 888,15 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (без НДС) | -//- | 28,33 | 6,87 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям (с НДС) | -//- | 524,84 | 3 408,01 |
| Председатель комитета С и ЖКХ | А. Г. Балабанов |

|  |  | Приложение № 4 |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации Новокузнецкого района |
| от "19" 05 . 2010 год № 50 |
| Производственная программа на 2010 год |
| ООО "Жилкомсервис" |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
|  | Водоснабжение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |
| 1 | Скважины | ед. | 9 |
| 2 | Насосные станции | ед. | 2 |
| 3 | Водонапорные башни | ед. | 3 |
| 4 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 22,733 |
| 5 | Резервуары чистой воды | ед. |  |
| II | Показатели производственной деятельности |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | м. куб. | 236,20 |
| 2 | Объем воды полученной от сторонних организаций | -//- | 0,00 |
| 3 | Объем воды , используемой на собственные нужды предприятия | -//- | 0,00 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | -//- | 236,20 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды, в том числе по потребителям: | тыс. м. куб. | 236,200 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 230,600 |
| 5.2 | бюджетные организации | -//- | 4,488 |
| 5.3 | прочие предприятие | -//- | 1,112 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 13,00 |
| 1.1 | АУП | чел. | 1,00 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 9 047,36 |
| 3 | Износ систем водоснабжения | % | 90,20 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 5,00 |
| IV | Показатели качества питьевой воды |  |  |
|  | Соответствие качественных показателей воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 4 887,32 |
| - | Электроэнергия | -//- | 1 532,80 |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 1 305,00 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 185,30 |
| - | Покупная вода | -//- |  |
| - | Амортизация | -//- | 43,80 |
| - | Затраты на ремонт | -//- |  |
| - | Расходы на АВР | -//- |  |
| - | Охрана труда | -//- |  |
| - | Прочие прямые расходы | -//- | 18,10 |
| - | Цеховые расходы | -//- | 1 123,30 |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- | 25,20 |
| - | Прочие расходы | -//- | 653,82 |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 5 132,63 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (НДС не облагается) | -//- | 21,73 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям | -//- | 5 132,63 |
|  | Водоотведение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |
| 1 | Канализационные насосные станции | ед. | 1 |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 13,361 |
| II | Показатели производственной деятельности |  |
| 1 | Объем отведенных стоков | м. куб. | 220,00 |
| 2 | Передано сточных вод на очистку сторонним организациям | -//- | 220,00 |
| 3 | Собственные нужды предприятия | -//- | 0,00 |
| 4 | Пропущено через очистные сооружения | -//- | 0,00 |
| 5 | Объем отведенных стоков, в том числе по потребителям: | м. куб. | 220,000 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 213,500 |
| 5.2 | бюджетные организации | м. куб. | 5,780 |
| 5.3 | прочие предприятия | м. куб. | 0,720 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 18 |
| 1.1 | АУП | чел. | 3 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 8 930 |
| 3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 2,0 |
| IV | Показатели качества водоотведения |  |  |
|  | Соответствие качественных показателей требованиям "Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980-00" |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 4 754,44 |
| - | Электроэнергия | -//- | 1 092,00 |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 1 486,30 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 211,00 |
| - | Услуги сторонних организаций | -//- |  |
| - | Амортизация | -//- |  |
| - | Затраты на ремонт | -//- | 100,00 |
| - | Расходы на АВР | -//- |  |
| - | Охрана труда | -//- |  |
| - | Прочие прямые расходы | -//- |  |
| - | Цеховые расходы | -//- | 1 279,40 |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- | 26,30 |
| - | Прочие расходы | -//- | 559,44 |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 4 989,60 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (НДС не облагается) | -//- | 22,68 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям | -//- | 4 989,60 |
| Председатель комитета С и ЖКХ | А. Г. Балабанов |

|  |  | Приложение № 5 |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации Новокузнецкого района |
| от "19" 05 . 2010 год № 50 |
| Производственная программа на 2010 год |
| ОАО "Славино" |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
|  | Водоснабжение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |
| 1 | Скважины | ед. | 18 |
| 2 | Насосные станции | ед. | 2 |
| 3 | Водонапорные башни | ед. | 1 |
| 4 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 37,000 |
| 5 | Резервуары чистой воды | ед. |  |
| II | Показатели производственной деятельности |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | м. куб. | 1 436,00 |
| 2 | Объем воды полученной от сторонних организаций | -//- | 0,00 |
| 3 | Объем воды , используемой на собственные нужды предприятия | -//- | 126,00 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | -//- | 1 436,00 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды, в том числе по потребителям: | тыс. м. куб. | 1 310,000 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 344,000 |
| 5.2 | бюджетные организации | -//- | 0,000 |
| 5.3 | прочие предприятие | -//- | 966,000 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 17,00 |
| 1.1 | АУП | чел. | 3,00 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 10 494,00 |
| 3 | Износ систем водоснабжения | % | 53,00 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 3,00 |
| IV | Показатели качества питьевой воды |  |  |
|  | Соответствие качественных показателей воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 16 663,20 |
| - | Электроэнергия | -//- | 7 520,80 |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 2 319,00 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 250,45 |
| - | Покупная вода | -//- |  |
| - | Амортизация | -//- | 800,00 |
| - | Затраты на ремонт | -//- | 1 500,00 |
| - | Расходы на АВР | -//- |  |
| - | Охрана труда | -//- | 32,00 |
| - | Прочие прямые расходы | -//- | 1 899,95 |
| - | Цеховые расходы | -//- |  |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- | 1 511,00 |
| - | Прочие расходы | -//- | 830,00 |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 16 663,20 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (НДС не облагается) | -//- | 12,72 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям | -//- | 16 663,20 |
| Председатель комитета С и ЖКХ | А. Г. Балабанов |

|  |  | Приложение № 6 |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации Новокузнецкого района |
| от "19" 05 . 2010 год № 50 |
| Производственная программа на 2010 год |
| ООО "Агросервис" |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
|  | Водоснабжение |
| I | Основные производственные фонды |  |  |
| 1 | Скважины | ед. | 2 |
| 2 | Насосные станции | ед. | 1 |
| 3 | Водонапорные башни | ед. | 1 |
| 4 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 2,500 |
| 5 | Резервуары чистой воды | ед. | 1 |
| II | Показатели производственной деятельности |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | м. куб. | 98,000 |
| 2 | Объем воды полученной от сторонних организаций | -//- | 0,000 |
| 3 | Объем воды , используемой на собственные нужды предприятия | -//- | 1,535 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | -//- | 96,465 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды, в том числе по потребителям: | тыс. м. куб. | 96,465 |
| 5.1 | жилищные организации | -//- | 96,465 |
| 5.2 | бюджетные организации | -//- | 0,000 |
| 5.3 | прочие предприятие | -//- | 0,000 |
| III | Технико-экономические показатели |  |  |
| 1 | Численность персонала, в том числе: | чел. | 10,00 |
| 1.1 | АУП | чел. | 2,00 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 10 494,00 |
| 3 | Износ систем водоснабжения | % | 51,00 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 0,50 |
| IV | Показатели качества питьевой воды |  |  |
|  | Соответствие качественных показателей воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества |
| V | Финансовое-экономическое обеспечение программы |
| 1 | Себестоимость | тыс. руб. | 1 727,16 |
| - | Электроэнергия | -//- | 224,20 |
| - | Расходы на оплату труда | -//- | 571,67 |
| - | Начисления на ФОТ | -//- | 81,19 |
| - | Покупная вода | -//- |  |
| - | Амортизация | -//- |  |
| - | Затраты на ремонт | -//- |  |
| - | Расходы на АВР | -//- | 34,25 |
| - | Охрана труда | -//- |  |
| - | Прочие прямые расходы | -//- | 564,90 |
| - | Цеховые расходы | -//- |  |
| - | Общеэксплуатационные расходы | -//- | 250,95 |
| - | Прочие расходы | -//- |  |
| 2 | Необходимая валовая выручка | -//- | 1 802,93 |
| 3 | Экономически обоснованный тариф (НДС не облагается) | -//- | 18,69 |
| 4 | Источник финансирования программы | -//- |  |
| - | Доходы от реализации услуг потребителям | -//- | 1 802,93 |
| Председатель комитета С и ЖКХ | А. Г. Балабанов |