## Российская Федерация

## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2010г  № 69

г. Новокузнецк

Об утверждении долгосрочной муниципальной

целевой программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

на территории Новокузнецкого района до

2012 года и на перспективу до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» администрация Новокузнецкого района постановляет:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новокузнецкого района до 2012 года и на перспективу до 2020 года» согласно приложению к настоящему постановлению

- Управляющему делами администрации Новокузнецкого района (Картавых Т.А.) опубликовать текст данного постановления в районной газете «Сельские вести».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Новокузнецкого района по экономике Горшкову А.И.

# Глава Новокузнецкого района  (подпись и печать имеется)		    С.Н. Ковардаков

Приложение к постановлению

администрации Новокузнецкого района

от «30» июня 2010 г. № 69

ДОЛГОСРОЧНАЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности

на территории  Новокузнецкого района

до  2012  года и на перспективу до 2020 года»

Новокузнецкий район

2010 г

## Содержание

## 1. Паспорт программы

## 2. Цели и задачи программы

## 3. Нормативно-правовая база

## 4. Социально-экономическое и демографическое развитие МО

## 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

## 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

## жилищной сфере

## 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере

## 8. Топливно-энергетический баланс и его анализ

## 9. Потенциал энергосбережения

## 10.Прогноз потребления ТЭР до 2020 года

## 11. Мероприятия по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности  в бюджетной сфере

## 12. Мероприятия по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности жилищной сфере

## 13. Мероприятия по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности в коммунальной  сфере

## 14. Оценка возможности использования возобновляемых источников энергии

## 15. Информационное обеспечение реализации программы

## 16. Результат внедрения мероприятий по энергосбережению

1. ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы
 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Новокузнецкого района до 2012 года и на перспективу до 2020 года»

| Наименование Программы Основание для разработки программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новокузнецкого района до 2012 года и на перспективу до 2020 года» Решение Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 18.05.2010 г. № 322 «О мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Новокузнецком муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Новокузнецкого района |
| Основные разработчики Программы | - МУ «Управление образования Администрации Новокузнецкого района», Комитет по культуре, кино и делам молодежи, - ООО «Жилкомсервис»», ООО «Чистогорское ЖКХ», ООО «Степновский ЖКХ», МУП «ЖКХ Новокузнецкого района», ООО «Безруковское ЖКХ», ООО «УК «Мой дом», ООО «УК «Жилсервис», |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период с 2010 года до 2020 года. |
| Цель Программы | Обеспечение роста целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новокузнецкого района на 40% к 2020году. |
| Основные принципы Программы: - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Новокузнецкого района; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка субъектов осуществляющих энергосберегающую деятельность; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения. |
| Финансирование Программы | Всего по программе: 25,100 млн.рублей, в т.ч. финансирование Программы осуществляется: - областной бюджет - местный бюджет – 15,240 млн.рублей - за счет средств предприятий и организаций, участвующих в реализации программы – 5,860 - дефицит (федеральный) – 4,00 млн.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности планируется сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов к 2020 году на 40% от уровня 2007 года. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Распоряжение администрации Новокузнецкого района от 18.05.2010 г. № 1833 «О назначении ответственных за реализацию программных мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Новокузнецкий муниципальный район» до 2012 года и на перспективу до 2020 года» |

## 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

## Основной целью разработки и реализации Программы является:

1)  Обеспечение целевых показателей МО Новокузнецкий муниципальный район  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО Новокузнецкий муниципальный район в сопоставимых условиях;

-  изменение доли тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО в сопоставимых условиях;

-    изменение доли воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования в сопоставимых условиях;

-   изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии, а также изменение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

-  динамика количества транспортных средств, используемых в муниципальном хозяйстве, с высокой топливной экономичностью и (или) относящихся к высоким классам энергетической эффективности, а также динамика количества транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по их переводу на более экономичные виды топлива, с учетом экономической целесообразности такого замещения;

-  увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования программы.

2) Общие показатели, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитанные для фактических и для сопоставимых условий (с указанием объемов экономии по годам относительно года, предыдущего началу реализации программы):

- суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

-    суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

-    суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.

3) Частные показатели (определяются для отдельных подпрограмм):

-   в зданиях бюджетных учреждений - изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий; удельного расхода горячей воды; удельного расхода электрической энергии;

- при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры - изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; удельного расхода топлива на производство горячей воды; сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям; сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче; сокращения объема потерь воды при её передаче.

4)  Достижение поставленной цели в общем  объеме  осуществляется на основе решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала;

- сертификация в сфере энергосбережения.

3. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.

## Федеральный закон от 18 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Распоряжение Коллегии  Администрации Кемеровской области от 16.09.2009 г. № 888-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.»

## Методика по разработке программы энергосбережения и повышения экономической эффективности, г. Кемерово, 2009 г.

4.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  МО

## Общие сведения о Новокузнецком районе

|  | Администрация района 654041, г. Новокузнецк. ул. Сеченова 25 тел. 77-93-57, факс. 77-95-66 E-mail: adm@rfo.nkz.ru Глава района Ковардаков Сергей Николаевич тел. 77-93-57 Избран 22.04.2001 г., переизбран на 2-ой срок 08.10.2006 г. |
| --- | --- |

| Год образования - 1931 год Административный центр - г. Новокузнецк Расстояние до областного центра – 250 км. Площадь территории - 13,4 тыс. км2 сельхозугодия - 118,9 тыс. га. в т. ч. пашня - 64,0 тыс. га; сенокосы - 24,8 тыс. га; пастбища - 30,0 тыс. га; леса - 92,0 тыс. га; прочие земли - 47,7 тыс.га. |  |
| --- | --- |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования

с твердым покрытием: 405 км.

Административно-территориальный состав:

сельские поселения -16

сельских населенных пунктов - 134

Численность постоянного населения

на 01.01.2007 года, тыс. чел

все население -50,9

сельское – 50,9

Удельный вес в численности населения области - 2 %

Плотность населения —    3,8 человек на 1 кв.м.

Структура населения, %

| национальная (по переписи на 2002 г.) | Возрастная (на начало -01.01.06г.): |
| --- | --- |
| Русские |  | 92,1% |  | Трудоспособного возраста – 62,2% |  |
| Немцы |  | 1,8% |  | Моложе трудоспособного возраста – 17,8% Старше трудоспособного возраста – 20,0% |  |

Уровень образования населения (по переписи на 2002 г.)

удельный вес в численности населения района (в возрасте 15 дет и старше), %

лиц с высшим профессиональным образованием -        6,7%

средним профессиональным образованием - 	          22,2%

Количество предприятий, объединений  и других обособленных подразделений, зарегистрированных на территории района, по состоянию на 01.01.07г.  (по данным ЕГРПО), составляет 1399 единиц, из них:

- Государственной формы собственности – 7 ед.;

- Муниципальной формы собственности – 143ед.;

- Частной формы собственности – 1216ед.;

- Прочие – 33 ед.

Ведущие отрасли сельского хозяйства:

- производство зерновых:

ОАО «Вперед»

- мясо-молочное производство:

ООО «Сосновское»

ОАО «Казанковское»

- овощеводство:

ООО «Калтанское»

СХПК «Берензас»

- свиноводство:

ООО СПК «Чистогорский»

В районе действуют:

40 государственных  общеобразовательных школ;

1 специальная коррекционная школа;

1 вечерняя (заочная) школа;

4 учреждения дополнительного образования;

На территории района расположены:

семейный детский дом;

детско-юношеский клуб спортивной подготовки;

социальный приют для детей и подростков «Надежда»;

малый приют для временного пребывания малоимущих граждан;

Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Основу культурного потенциала составляют:

33 учреждения культуры,

в т. ч. 1 районный Дом культуры;

7 автоклубов;

10 детских музыкальных школ и школ искусств;

1 музей;

40 библиотек с книжным фондом 351 тыс. экземпляров;

Все территории района связаны с административным центром пригородными автобусными маршрутами, имеется так же и железнодорожное сообщение.

Паспорт муниципального образования

Новокузнецкий район Кемеровской области

2009 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Административно-территориальное деление |  |  |
| Количество населенных пунктов | ед. | 134 |
| Территория | тыс. кв.км. | 13,4 |
| в том числе: |  |  |
| находящаяся в ведении муниципального образования | тыс.га. | 54,6 |
| находящаяся в собственности муниципального образования: | тыс.га. | 54,6 |
| предоставленная физическим лицам |  |  |
| во владение, пользование | тыс.га. | 15,2 |
| в аренду | тыс.га. | 3,05 |
| предоставленная юридическим лицам |  |  |
| в пользование | тыс.га. | 25 |
| в аренду | тыс.га. | 8,5 |
| Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования | тыс.га. | 12,4 |
| из них: |  |  |
| Сельскохозяйственного использования | тыс. га | 7,1 |
| Жилой застройки | тыс. га | 0,5 |
| Общественно-деловой застройки | тыс. га | 0,1 |
| Промышленной застройки | тыс. га | 0,02 |
| Инженерной и транспортной застройки | тыс. га | 0,04 |
| Прочее | тыс. га | 4,6 |
| Земли за чертой поселений, входящих в состав муниципального образования | тыс.га. | 29,8 |
| Количество объектов для сноса – всего | шт. | 16 |
| в том числе жилых домов | шт. | 16 |
| Территориальные резервы для развития муниципального образования |  |  |
| в том числе незастроенные сельскохозяйственные земли | тыс.га. | - |
| Демография |  |  |
| Численность постоянного населения (на начало года) всего | чел. | 52000 |
| в том числе в возрасте, лет: |  |  |
| моложе трудоспособного | чел. | 9100 |
| Трудоспособном | чел. | 32188 |
| старше трудоспособного | чел. | 10712 |
| Мужчины | чел. | 24960 |
| в том числе: |  |  |
| моложе трудоспособного | чел. | 4692 |
| Трудоспособном | чел. | 16998 |
| старше трудоспособного | чел. | 3270 |
| Женщины | чел. | 27040 |
| в том числе: |  |  |
| моложе трудоспособного | чел. | 4408 |
| Трудоспособном | чел. | 15169 |
| старше трудоспособного | чел. | 7463 |
| Уровень образования населения в возрасте 15 лет и более |  |  |
| На 1000 человек соответствующего возраста имеют образование: (по итогам переписи населения 2002 г.) |  |  |
| послевузовское профессиональное |  |  |
| высшее профессиональное | чел. | 67 |
| неполное высшее профессиональное | чел. | 13 |
| среднее профессиональное | чел. | 223 |
| начальное профессиональное | чел. | 216 |
| среднее (полное) общее | чел. | 153 |
| основное общее | чел. | 177 |
| начальное общее | чел. | 134 |
| не имеют начального общего | чел. | 17 |
| из них - неграмотные | чел. | - |
| Национальный состав населения |  |  |
| численность населения наиболее многочисленных национальностей |  |  |
| русские | чел. | 50980 |
| немцы | чел. | 1020 |
| Число домохозяйств | ед. | 17688 |
| Число родившихся | чел. | 742 |
| Общий коэффициент рождаемости | промиль на 1 тыс. чел. | 14,3 |
| Число умерших | чел. | 715 |
| Общий коэффициент смертности | промиль на 1 тыс. чел. | 13,75 |
| Естественный прирост, (убыль) | чел. | 27 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) (в расчете на 1000 чел.) |  | 0,5 |
| Число прибывших | чел. | 1935 |
| Численность выбывших | чел. | 1155 |
| Миграционный прирост, (убыль) | чел. | 780 |
| Число браков | ед. | 389 |
| Число разводов | ед. | 184 |
| Численность многодетных семей (отнесение семьи к категории многодетной определяется нормативным актом субъекта Российской Федерации) | семей | 501 |
| Численность детей в многодетных семьях | чел. | 1680 |
| ЭКОНОМИКА |  |  |
| Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) | ед. | 1394 |
| из них по формам собственности: |  |  |
| государственная | ед. | 13 |
| муниципальная | ед. | 119 |
| частная | ед. | 1228 |
| прочие | ед. | 34 |
| Производство промышленной продукции |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству электроэнергии, газа и воды (по фактическим видам деятельности) | млн. руб. | 16468 |
| в том числе |  |  |
| - обрабатывающие производства | млн. руб. | 1245,7 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 613,4 |
| - добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 14608,4 |
| Индекс промышленного производства | % | 98,2 |
| Производство основных видов продукции в натуральном выражении: |  |  |
| древесина деловая | тыс. куб.м. | 5,1 |
| уголь | млн. тн. | 14,4 |
| пиломатериалы | тыс. куб. м. | 3,4 |
| цельномолочная продукция | тыс. тн. | 4,4 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. тн. | 1,5 |
| мясо, включая субпродукты 1 катег. | тыс. тн. | 8,9 |
| колбасные изделия | тыс. тн. | 0,84 |
| теплоэнергия | тыс. Гкал. | 248,7 |
| Развитие малого предпринимательства |  |  |
| Число субъектов малого предпринимательства | ед. | 1372 |
| Численность занятых на малых предприятиях | чел. | 5361 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | руб. | 11543 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 250 |
| Сельское хозяйство |  |  |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - всего | млн. руб. | 4008 |
| в том числе: |  |  |
| растениеводство | млн. руб. | 3462 |
| животноводство | млн. руб. | 546 |
| из общего объема: |  |  |
| продукция сельхозорганизаций | млн. руб. | 2904 |
| продукция хозяйств населения | млн. руб. | 1058,6 |
| продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | млн. руб. | 45,4 |
| Продукция сельского хозяйства на душу населения | млн. руб. | 0,08 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 43,4 |
| в том числе: |  |  |
| зерновые культуры | тыс. га | 22,1 |
| картофель | тыс. га | 2,2 |
| кормовые | тыс. га | 18 |
| овощи открытого грунта | тыс. га | 0,8 |
| Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий: |  |  |
| зерно (в весе после доработки) | тыс. тн. | 41,1 |
| картофель | тыс. тн. | 63,8 |
| овощи - всего | тыс. тн. | 25,7 |
| Валовой сбор сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях: |  |  |
| зерно (в весе после доработки) | тыс. тн. | 36,2 |
| картофель | тыс. тн. | 14,7 |
| овощи - всего | тыс. тн. | 10,2 |
| Урожайность с убранной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий: |  |  |
| зерновые культуры (в весе после доработки) | ц/га | 18,7 |
| картофель | ц/га | 146,1 |
| овощи открытого грунта | ц/га | 248,3 |
| Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех категорий: |  |  |
| крупный рогатый скот | тыс. гол. | 15,3 |
| в том числе коровы | тыс. гол. | 7,2 |
| свиньи | тыс. гол. | 139,8 |
| овцы и козы | тыс. гол. | 3,8 |
| Поголовье скота на конец года в сельскохозяйственных организациях: |  |  |
| крупный рогатый | тыс. га | 10,7 |
| в том числе коровы | тыс. га | 4,8 |
| свиньи | тыс. га | 137,3 |
| овцы и козы | тыс. га | 0 |
| Поголовье скота на конец года в хозяйствах населения: |  |  |
| крупный рогатый скот | тыс. га | 4,4 |
| в том числе коровы | тыс. га | 2,4 |
| свиньи | тыс. га | 2,2 |
| овцы и козы | тыс. га | 3 |
| Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |
| скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тн. | 23,6 |
| молоко | тыс. тн. | 32,6 |
| яйца | тыс. шт. | 164000 |
| шерсть (в физическом весе) | тыс. тн. | 0,0003 |
| Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях: |  |  |
| скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тн. | 22,1 |
| молоко | тыс. тн. | 21,1 |
| яйца | тыс. шт. | 164000 |
| шерсть (в физическом весе) |  | 0 |
| Надой молока на одну корову (на среднегодовое поголовье) в сельскохозяйственных организациях | кг | 4127 |
| Число крестьянских (фермерских) хозяйств (отчитывающихся) | шт. | 11 |
| Число личных подсобных хозяйств |  | 3842 |
| Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхоз производством | тыс. га. | 71,9 |
| из всех угодий - пашня | тыс. га. | 42,9 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |
| Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 3010,6 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 97 |
| Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | 57,9 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств федерального бюджета | млн. руб. | 8,9 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств областного бюджета | млн. руб. | 14,4 |
| Число строительных организаций | ед. | 119 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | млн. руб. | 2007,7 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс. кв. м. | 43,45 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 405 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2209,4 |
| в % к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 78 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 42,5 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 404,6 |
| в % к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 56,5 |
| Объем платных услуг населению (из них - бытовых) - всего | млн. руб. | 468,8 (8,9) |
| в % к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 98 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | в % к трудоспособному населению | 3,1 |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования: | ед. | 285 |
| Магазины | ед. | 191 |
| Павильоны | ед. | 13 |
| Палатки, киоски | ед. | 28 |
| Аптеки и аптечные магазины | ед. | 4 |
| Аптечные киоски и пункты | ед. | 2 |
| Рестораны, кафе, бары | ед. | 30 |
| Автозаправочные станции | ед. | 21 |
| Рынки | ед. | - |
| РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ |  |  |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на предприятиях и в организациях | чел. | 15114 |
| в том числе: | чел. |  |
| добыча полезных ископаемых | чел. | 4334 |
| сельское хозяйство | чел. | 2591 |
| лесное хозяйство | чел. | 87 |
| транспорт и связь | чел. | 483 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 1575 |
| здравоохранение, физкультура и соц.обеспечение | чел. | 1520 |
| образование | чел. | 1552 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 17350 |
| в том числе: |  |  |
| добыча полезных ископаемых | рублей | 24809 |
| сельское хозяйство | рублей | 12906 |
| лесное хозяйство | рублей | 9258 |
| транспорт и связь | рублей | 30166 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | рублей | 12333 |
| здравоохранение, физкультура и соц.обеспечение | рублей | 12201 |
| образование | рублей | 11116 |

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 1005 |
| Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 3,1 |
| Трудоустроено за прошедший период | чел. | 2160 |
| Вакансии, заявленные предприятиями района | единиц | 168 |
| Реальная начисленная заработная плата работников к предыдущему году | % | 99,5 |
| Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно величины прожиточного минимума Кемеровской области | % | 99,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |
| Число дошкольных учреждений - всего | ед. | 21 |
| в них детей | чел. | 1460 |
| Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | мест/детей | 113 |
| Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 80,1 |
| Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 86 |
| Число общеобразовательных учреждений - всего | ед. | 24 |
| муниципальных учреждений | ед. | 24 |
| дневные | ед. | 23 |
| вечерние (сменные) | ед. | 1 |
| негосударственных учреждений | - | - |
| Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях -всего | чел. | 4751 |
| муниципальных учреждений | чел. |  |
| дневные | чел. | 4751 |
| вечерние (сменные) | чел. | 287 |
| негосударственных учреждений |  | 0 |
| Численность учащихся муниципальных дневных общеобразовательных школ - всего (без детей с ограниченными возможностями) | чел. | 4682 |

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 населения | чел. | 123,6 |
| Число врачей на 10000 населения | чел. | 14,3 |
| Численность среднего медицинского персонала на 10000 населения | чел. | 52 |
| Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения на 10000 населения | чел. | 15 |
| Число больничных учреждений | ед. | 1 |
| Число больничных коек - всего | ед. | 210 |
| на 10000 населения | ед. | 40,6 |
| Число врачебных амбулаторий | ед. | 5 |
| на 10000 населения | посещ/смену | 150 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | ед. | 48 |
| Уровень госпитализации | еловек на 100 жителей | 15 |
| Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом | сл.на 10000 чел населения | 495 |
| Смертность населения трудоспособного возраста | сл.на 100000 чел населения | 726,7 |
| - сердечнососудистые заболевания | случаев | 49 |
| - онкологические заболевания | случаев | 41 |
| - внешние причины | случаев | 78 |
| - в результате дорожно-трансполртных происшествий | случаев | 9 |
| Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в расчете на 1 работающего | дней | 3,6 |
| Число библиотек | ед. | 35 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек | ед. на 1000 человек населения | 7223 |
| Количество участников, занимающихся в культурно-досуговых формированиях | чел на 10000 населения | 1050 |
| Число учреждений культурно-досугового типа (ДК) | ед. | 22 |
| Число_музеев_ | ед. | 1 |
| Число посещений музеев на 1000 населения | посещ. | 58,1 |
| Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м. на 10000 чел. населения | 2,32 |
| Обеспеченность плоскостными сооружениями | тыс. кв. м. на 10000 чел. населения | 18,8 |
| Обеспеченность плавательными бассейнами | тыс. кв. м. на 10000 чел. населения | 21,1 |
| Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и сортом | % | 19 |
| Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | ед. | 1 |
| Число детей, оставшихся без попечения родителей | % от общего числа детей | 1,1 |
| Число зарегистрированных преступлений | ед. на 10000 человек населения | 186,9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |
| Жилищный фонд (на конец года) - всего | тыс.кв.м. | 1117,8 |
| частный |  |  |
| из него в собственности: |  |  |
| граждан | тыс.кв.м. | 969,2 |
| Удельный вес площади (весь жилищный фонд), оборудованной: |  |  |
| водопроводом | % | 58,6 |
| канализацией | % | 25,2 |
| центральным отоплением | % | 27,4 |
| ваннами (душем) | % | 25,1 |
| газом | % | 27,4 |
| горячим водоснабжением | % | 14,4 |
| напольными электроплитами | % | 17,2 |
| Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) -всего | кв.м. общ.пл./чел. | 21,5 |
| Число приватизированных жилых помещений за год | ед. | 120 |
| Общая площадь приватизированных жилых помещений | кв.м. | 5846,2 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед | 106 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км | 25,3 |
| в том числе нуждающихся в замене |  | 3,9 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс. куб.м. | 2190,3 |
| в том числе |  |  |
| населению | тыс. куб.м. | 1972,3 |
| Число канализаций и отдельных канализационных сетей |  | 14 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. куб.м./сут. | 1,1 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 199,2 |
| в % ко всему пропуску | % | 14,8 |
| Одиночное протяжение_уличной канализационной сети | км | 40,8 |
| в том числе нуждающейся в замене | км | 12,3 |
| Число источников теплоснабжения (на конец года) | ед. | 61 |
| Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 95,8 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 25,6 |
| Произведено теплоэнергии - всего | тыс.Гкал. | 133 |
| Получено теплоэнергии со стороны | тыс.Гкал. | 200 |
| Отпущено теплоэнергии своим потребителям - всего | тыс.Гкал. | 200 |
| населению | тыс.Гкал. | 134,8 |
| Бюджетным организациям | тыс.Гкал. | 51,3 |
| Число семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | семей | 463 |
| Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 2227,1 |
| Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой - всего | чел. | 12352 |
| в том числе: |  |  |
| Инвалиды | чел. | 2611 |
| ветераны боевых действий | чел. | 222 |
| ветераны труда | чел. | 2830 |
| участники ВОВ | чел. | 2 |
| иные категории граждан | чел. | 6687 |
| Стоимость ЖКУ для населения в расчете на-1 человека в месяц | руб. | 290,1 |
| Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам | тыс. руб. | 102560,5 |
| Фактический сбор жилищно-коммунальных платежей насел населения | % | 98,2 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги | % | 90 |
| ФИНАНСЫ |  |  |
| Сальдированный финансовый результат прибыль, убыток (-) | млн. руб. | 384,5 |
| Удельный вес прибыльных организаций | ед. | 61,8 |
| Сумма прибыли | млн. руб. | 774,8 |
| Удельный вес убыточных организаций | ед. | 38,2 |
| Сумма убытка | млн. руб. | 390,3 |
| Оборотные активы | млн. руб. | 3506,4 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 1591,1 |
| в том числе просроченная | млн. руб. | 25,1 |
| задолженность поставщикам | млн. руб. | 1111,6 |
| Дебиторская задолженность | млн. руб. | 1307,5 |
| в том числе просроченная | млн. руб. | 39 |
| задолженность покупателей | млн. руб. | 771 |
| ¦БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |
| Доходы местного бюджета - всего | млн. руб. | 1270 |
| из них: |  |  |
| Налог на прибыль организаций | млн. руб. |  |
| Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 239 |
| Налоги на имущество физ. лиц | млн. руб. | 1,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности | млн. руб. | 409,5 |
| Из общей величины доходов - собственные средства | млн. руб. | 764,7 |
| Расходы бюджета муниципального образования |  |  |
| Расходы местного бюджета - всего | млн. руб. | 1304,6 |
| из них: |  |  |
| на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | млн. руб. | 17,2 |
| на транспорт |  |  |
| на жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 420,6 |
| на организацию, содержание и развитие учреждений образования, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | млн. руб. | 424,7 |
| на культуру, кинематографию, средства массовой информации | млн. руб. | 52,1 |
| на здравоохранение и спорт | млн. руб. | 108,4 |
| на социальную политику | млн. руб. | 149,8 |
| Дефицит (профицит) бюджета |  |  |
| профицит (+), дефицит (-) бюджета | млн. руб. | -9,1 |
| ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |  |  |
| Численность и состав работников органов местного самоуправления: |  |  |
| По полу: |  |  |
| Женщины | чел. | 41 |
| Мужчины | чел. | 19 |
| По возрасту: |  |  |
| До 30 лет | чел. | 5 |
| 30-39 лет | чел. | 14 |
| 40-49 лет | чел. | 24 |
| 50-59 лет | чел. | 16 |
| 60-65 лет | чел. | 1 |
| По стажу работы на муниципальной службе: |  |  |
| До 1 года | чел. | 6 |
| 1-5 лет | чел. | 19 |
| 5-10 лет | чел. | 19 |
| 10-15 лет | чел. | 4 |
| 15-25 лет | чел. | 11 |
| 25 и выше | чел. | 1 |
| По оплате труда (должностному окладу): |  |  |
| Выборные муниципальные должности | руб. | 7282 |
| Категория «Б» |  |  |
| В т.ч. высшие | руб. | 5950 |
| ведущие | руб. | 3200 |
| Категория «В» |  |  |
| В т.ч. высшие | руб. | 5500 |
| главные | руб. | 4500 |
| ведущие | руб. | 2900 |
| старшие | руб. | 2200 |
| младшие | руб. | 1800 |
| По категориям и группам муниципальных должностей: | чел. | 59 |
| В т. ч. категория «Б» | чел. | 6 |
| Категория «В» | чел. | 53 |
| В т.ч. высшие | чел. | 5 |
| главные | чел. | 1 |
| ведущие | чел. | 15 |
| старшие | чел. | 23 |
| младшие | чел. | 9 |
| Численность работников, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы: |  |  |
| По уровню базового образования, высшее: | чел. | 47 |
| Гуманитарные и социальные науки | чел. | 7 |
| Экономика и юриспруденция | чел. | 10 |
| Образование и педагогика | чел. | 13 |
| Культура и искусство | чел. | 4 |
| Сельское хозяйство | чел. | 8 |
| Другое | чел. | 5 |
| Среднее профильное | чел. | 9 |
| Не имели проф. | чел. | 4 |
| Численность работников, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, получившим дополнительное профессиональное образование: |  |  |
| Имеют 2 и более высших образования: | чел. | 2 |
| Прошли повышение квалификации | чел. | 2 |
| В т. ч. по направлениям: |  |  |
| Организационно-экономическое | чел. |  |
| другое | чел. | 2 |
| Средняя заработная плата работников органов местного самоуправления | руб. | 9165 |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |  |  |
| Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников | ед. | 102 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | тн. | 89,1 |
| втом числе: |  |  |
| твердые вещества | тн. | 6,14 |
| газообразные и жидкие | тн. | 80,1 |
| В расчете на 1 жителя | кг/чел. | 1,6 |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 1230 |

5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ.

На   территории   Новокузнецкого района  расположено  3 муниципальных управления бюджетной сферы: МУ «Центральная районная больница», «Управление образования Администрации Новокузнецкого района», «Комитет по культуре, кино и делам молодежи». Расходы бюджетов всех уровней на их  содержание составляют значительную часть от всех расходов. Поэтому одной  из  приоритетных  задач  в  области  энергосбережения  является проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Структура потребления энергоресурсов в бюджетной сфере.

Потребление энергоресурсов объектов бюджетной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 5.1

таблица 5.1

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл. энергия | Уголь | Природный газ | Моторное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 3,59 | 1,75 | -- | -- | -- |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО | % | 3,25 | 1,58 | -- | -- | -- |

Из данных таблицы 5.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление теплоэнергии.

### Энергетические обследования объектов бюджетной сферы

Энергетические обследования объектов бюджетной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 5.2

таблица 5.2

| Объекты бюджетной сферы | Общее кол-во подведомственных зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ ЦРБ | 58 | 0 | 0 |
| Управление образования | 61 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 268 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 0 | 0 |

Из таблицы 5.2 видно, что в бюджетных учреждениях Новокузнецкого района энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 года: «Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования».

Организации с участием государства или муниципального образования, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень  бюджетных организаций , на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г»

## Учет и контроль энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.

Информация по наличию приборов учета в бюджетных учреждениях представлена в таблицах 5.3-5.5

Наличие приборов учета электроэнергии в бюджетных учреждениях

## таблица 5.3

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено электросчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. многотарифный |
| МУ ЦРБ | 58 | 64 | 0 |
| Управление образования | 61 | 61 | 0 |
| Комитет по культуре, кино и делам молодежи | 43 | 43 | 0 |
| ИТОГО | 162 | 168 | 0 |

## Наличие приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях.

## таблица 5.4

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено теплосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. автоматическое погодное регулирование |
| МУ ЦРБ | 10 | 3 | 0 |
| Управление образования | 61 | 0 | 0 |
| Комитет по культуре, кино и делам молодежи | 20 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 91 | 3 | 0 |

## Наличие приборов учета холодной и горячей воды в бюджетных учреждениях.

## таблица 5.5

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено водосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ХВС / ГВС |
| МУ ЦРБ | 3 | 4 | 2/2 |
| Управление образования | 61 | 21 | 21/0 |
| Комитет по культуре, кино и делам молодежи | 25 | 12 | 12/0 |
| ИТОГО | 89 | 37 | 35/2 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии 100% (в том числе многотарифного учета нет), оснащение приборами учета теплоэнергии 3%, оснащение приборами учета воды – 42%.

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами тепловой энергии и воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

Примечание:

В соответствии с законом №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст.13 п.3 – «до 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии,  электрической энергии, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию»

6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ.

Жилой  фонд Новокузнецкого района насчитывает 187 многоэтажных дома, общей площадью          234 700   м2

Численность постоянного населения (среднегодовая) по оценке за 2009 год составляет 52,4 тыс.чел.

Структура потребления энергоресурсов в жилищной сфере.

Потребление энергоресурсов объектов жилищной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 6.1

таблица 6.1

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | уголь | Природный газ | Моторное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 24,77 | 5,48 | - | - | - |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО | % | 22,41 | 4,96 | - | - | - |

Из данных таблицы 6.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление теплоэнергии.

### Энергетические обследования объектов жилищной сферы

Энергетические обследования объектов жилищной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 6.2

таблица 6.2

| Обслуживающие организации | Общее кол-во обслуживаемых зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилкомсервис» | 49 | 0 | 0 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 40 | 0 | 0 |
| ООО «Безруковское ЖКХ» | 11 | 0 | 0 |
| МУП «ЖКХ Новокузнецкого района» | 84 | 0 | 0 |
| ООО «УК «Север» | 3 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 187 | 0 | 0 |

Из таблицы 6.2 видно, что в жилищной сфере Новокузнецкого района энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 года: «Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования».

Организации с участием государства или муниципального образования, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень  бюджетных организаций , на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г»

## Учет и контроль энергоресурсов на объектах жилищной сферы.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблице 6.3

таблица 6.3

| электросчетчики | теплосчетчики | водосчетчики |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потре-бителей (кол-во квартир) | оснащено | Кол-во потре-бителей (кол-во квартир) | Оснащено | Кол-во потре-бителей (кол-во квартир) | оснащено |
|  | всего | В т.ч.много-тариф-ный |  | Всего | В т.ч.автомат. погодным регули рованием |  | всего | в т.ч. ХВС/ ГВС |
| 10779 | 9162 | 0 | 5216 | 0 | 0 | 9313 | 1391 | 993/398 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии 85% (в том числе многотарифного учета нет), оснащение приборами учета теплоэнергии 0%, оснащение приборами учета воды -14,9%

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды и теплоэнергии необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в домах, где они отсутствуют.

Примечание:

В соответствии с законом №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст.13 п.5 – «до 1 января 2012 собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и  общими для коммунальной квартиры) приборами учета используемой воды, электрической энергии»

7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными поставщиками энергоресурсов для жизнедеятельности района являются следующие предприятия ЖКХ:  ООО «Чистогорское ЖКХ», ООО «Жилкомсервис», ООО «Степновский ЖКХ», МУП «ЖКХ Новокузнецкого района», ООО «Безруковское ЖКХ», ООО «Загорский ЖКХ» (прекратил вид деятельности с марта 2010 года, объекты инженерной инфраструктуры переданы на обслуживание в МУП «ЖКХ Новокузнецкого района»), МКП «Управление по обслуживанию социальных котельных». На территории муниципального образования на май 2010 года насчитывается 60 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 127  км (в двухтрубном исчислении).

Предприятия ЖКХ обеспечивают район услугами горячего водоснабжения, отопления соответствующего качества в необходимом объеме, оптимизацию работы котельных.

Протяженность водопроводных сетей Новокузнецкого района составляет 335 км, процент износа которых составляет порядка 72,3%.

Энергетическое обследование объектов коммунальной инфраструктуры

Энергетические обследования по состоянию на  конец  2009 года  представлены в таблице 7.1.

таблица 7.1.

| Предприятия коммунальной инфраструктуры | Общее кол-во подведомственных объектов, шт. | Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество объектов, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилкомсервис» |  | - |  |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 1 | - |  |
| ООО «Степновский ЖКХ» | 3 | - |  |
| ООО «Безруковское ЖКХ» | - | - |  |
| МУП «ЖКХ Новокузнецкого района» | 18 | - |  |
| МКП «Управление по обслуживанию социальных котельных» | 34 | - |  |
| ИТОГО | 56 | - |  |

Из таблицы видно, что на объектах коммунальной инфраструктуры МО энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание:

Согласно  ст.16 п.4 ФЗ  №261  от 23.11.2009 года: Организации, осуществляющие производство и (или)  транспортировку  воды, тепло- и электроэнергии… обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень объектов предприятий коммунальной инфраструктуры, на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г.

Учет и контроль энергоресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблицах  7.2 - 7.4

## Информация по наличию приборов учета электроэнергии  в системах коммунальной инфраструктуры

таблица 7.2.

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено электросчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. многотарифный |
| ООО «Жилкомсервис» | 14 | 13 | - |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 11 | 11 | - |
| ООО «Безруковское ЖКХ» | 5 | 5 |  |
| МУП «ЖКХ Новокузнецкого района» | 120 | 118 |  |
| МКП «Управление по обслуживанию социальных котельных» | 34 | 34 |  |
| ИТОГО | 184 | 181 |  |

## Информация по наличию приборов учета тепловой энергии  в системах коммунальной инфраструктуры

## таблица 7.3

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено теплосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | автоматичес-кое погодное регулирование | автоматическое регулирование горячей воды |
| ООО «Жилкомсервис» | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО «Безруковское ЖКХ» | 2 | 2 | 2 | 0 |
| МУП «ЖКХ Новокузнецкого района» | 20 | 1 | 1 | 0 |
| МКП «Управление по обслуживанию социальных котельных» | 34 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 60 | 5 | 5 | 0 |

## Информация по наличию приборов учета холодной и горячей воды  в системах коммунальной инфраструктуры

## таблица 7.4

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено водосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ХВС / ГВС |
| ООО «Жилкомсервис» | 7 | 3 | 3 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» | 4 | 10 | 5/5 |
| ООО «Безруковский ЖКХ» | 2 | 0 | 0 |
| МУП «ЖКХ Новокузнецкого района» | 95 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 108 | 13 | 13 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электросчетчиков   97,8  %        водосчетчиков  12    %        теплосчетчиков 8  %.

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

Примечание:

В соответствии со ст. 13 ФЗ  № 261 от 23.11.09 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета. Данное требование распространяется на объекты, подключенные к сетям централизованного энергоснабжения. Установку приборов учета энергоресурсов учесть в мероприятиях до 1 января 2011 года.

8. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ

Основными, добываемыми и производимыми топливно-энергетическими ресурсами на территории Новокузнецкого района являются: уголь,  тепло.

Основную добычу топливно-энергетических  полезных ископаемых на территории муниципального образования осуществляет ОАО разрез «Кузбассразрезуголь». Добыча угля в 2009 году по основным угледобывающим предприятиям составила 14 368 тыс.тонн на сумму 12 882 тыс.рублей.

Талдинский угольный разрез – 9 163 тыс.тонн

Ерунаковскому угольному разрезу – 2 839 тыс.тонн

ООО «Разрез Южный» - 2 241 тыс.тонн

ООО «Разрез Бунгурский» - 1 250 тыс.тонн

Производителями тепловой энергии в Новокузнецком районе являются котельные  4-х предприятий ЖКХ:  ООО «Чистогорское ЖКХ», ООО «Степновский ЖКХ», МУП «ЖКХ Новокузнецкого района", МКП «УОСК»

Объемы производства тепловой энергии  зависят от численности населения, качества жилого фонда.

Баланс муниципального образования Новокузнецкому району составлен в разрезе производства топливно-энергетических ресурсов и их потребления по секторам экономики и по видам экономической деятельности, на основе данных предоставленных предприятиями.

Коэффициенты для пересчета натурального топлива в условное.

Таблица 8.1

| № п/п | Топливо | Калорийный эквивалент, тонн у.т. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газ (на 1000 м3) | 1,189 |
| 2 | Нефть сырая (на 1 тонну) | 1,43 |
| 3 | Уголь (на 1 тонну) | 0,796 |
| 4 | Нефтепродукты (на 1 тонну) | 1,451 |
| 5 | Дрова (на 1 пл. куб. метр) | 0,35 |
| 6 | Электроэнергия (на 1 кВтч) | 0,00032 |
| 7 | Теплоэнергия (на 1 Гкал) | 0,172 |

Топливно-энергетические балансы Новокузнецкого района за 2007, 2008, 2009 годы представлены в таблицах 8.2, 8.3, 8.4.

Добыча и потребление угля по Новокузнецкому району  за 2009 г.

Таблица 8.2

| № п/п | Топливо |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча | тыс. тонн | 13 370 | 14 627 | 14 368 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 10 643 | 11 643 | 11 437 |
|  | Потребление | тыс. тонн | 97 | 97 | 98 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 77,21 | 77,21 | 78,01 |
|  | Баланс | тыс. тонн | 13 273 | 14 530 | 14 270 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 10 565 | 11 566 | 11 359 |
| 2 | Вывоз (продажа на сторону) | тыс. тонн | 13 273 | 14 530 | 14 270 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 10 565 | 11 566 | 11 359 |
|  | Ввоз со стороны | тыс. тонн | 13 273 | 14 530 | 14 270 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 10 565 | 11 566 | 11 359 |
|  | Баланс | тыс. тонн |  |  |  |
|  |  | тыс. тонн у.т. |  |  |  |

Производство и потребление тепловой энергии  по Новокузнецкому району за 2009 г.

Таблица 8.3

| № п/п | Тепловая энергия |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство | тыс. Гкал | 270 | 262 | 249 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 46,52 | 44,99 | 42,80 |
| 2 | Потребление | тыс. Гкал | 239 | 233 | 225 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 41,17 | 40,06 | 38,77 |
|  | Баланс | тыс. Гкал | 31 | 29 | 23 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 5,35 | 4,93 | 4,03 |

Производство и потребление электроэнергии  по Новокузнецкому  району за 2009 г.

Таблица 8.4

| № п/п | Электроэнергия |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство | тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потребление | тыс. кВтч | 238 107,91 | 231 417,35 | 224 187,19 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 76,2 | 74,1 | 71,7 |
|  | Баланс | тыс. кВтч | 21 429,71 | 16 199,21 | 20 401,03 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 6,86 | 5,18 | 6,53 |
|  | Ввоз со стороны | тыс. кВтч | 259 538 | 247 617 | 244 588 |
|  |  | тыс. тонн у.т. | 83,05 | 79,24 | 78,27 |

Структура сводного баланса по видам топлива

Таблица 8.5

Относительные значения потребления, производства, вывоза и ввоза ТЭР, % (за 100 % принято производство ТЭР по годам)

|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Фактическое потребление | 1,81% | 1,63% | 1,63% |
| Получено со стороны | 0,77% | 0,67% | 0,68% |
| Отправлено на сторону | 98,08% | 98,29% | 98,28% |
| Небаланс* | 0,11% | 0,09% | 0,09% |

В общем объеме производства и добычи ТЭР в  Новокузнецком районе доминирует уголь.

Ввозимыми ресурсами являются электрическая энергия,  природный газ, нефть, нефтепродукты.

Таблица 8.6

Структура производства ТЭР, % (за 100% принято суммарное производство топливно-энергетических ресурсов в районе)

|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство всего | 100 | 100 | 100 |
| Уголь | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Нефтепродукты |  |  |  |
| ЭЭ |  |  |  |
| ТЭ | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Прочие виды |  |  |  |

Таблица 8.7

Структура производства ТЭР, потребляемых внутри муниципального образования.

( за 100% принято фактическое потребление ТЭР в районе)

|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство всего | 100 | 100 | 100 |
| Уголь | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Нефтепродукты |  |  |  |
| ЭЭ |  |  |  |
| ТЭ | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Прочие виды |  |  |  |

Из таблицы 5.7 видно, что производство превышает потребление ТЭР на 98,9 %. Такая разница объясняется большими объемами добычи угля, который вывозится из муниципального образования.

Вся потребляемая тепловая энергия  производятся собственными котельными.

Основными видами топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в Новокузнецком районе являются:

- уголь – его доля в топливно-энергетическом балансе потребления за рассматриваемый    период времени составляла – 41,4%;

- электрическая энергия – 38,1%

- тепловая энергия – 20,6%.

К прочим видам топлива относятся вторичные энергетические ресурсы электростанций и предприятий обрабатывающей промышленности. Использование вторичных ресурсов повышает коэффициент полезного действия предприятий, снижает энергетическую составляющую в себестоимости продукции и относится к одному из существенных мероприятий по повышению энергетической эффективности отдельно взятых производств и области в целом.

Анализ сводного баланса по видам экономической деятельности

Динамика промышленного производства муниципального образования с 2007 года характеризуется увеличением объемов производства:

2007 г. – валовой муниципальный продукт в основных ценах составил 3,10   млрд. руб.;

2008 г. – 3,11 млрд. руб.;

2009 г. – 3,11 млрд. руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленное производство

Индекс промышленного производства1)   в 2009г.   по  сравнению  с 2008г. составил 98,2%.

Индексы производства по видам экономической деятельности представлены в таблице:

|  | 2009г. в % к 2008г. | Справочно 2008г. в % к 2007г. |
| --- | --- | --- |
| Всего по району | 98,2 | 109,4 |
| по крупным и средним организациям | 98,9 | 112,7 |
| добыча полезных ископаемых | 97,4 | 110,6 |
| обрабатывающие производства | 113,8 | 132,7 |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 129,5 | 119,2 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 158,6 | 139,4 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 25,5 | в 3,0 р. |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 111,4 | 101,8 |

Добывающие, обрабатывающие производства

и производство электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей) по видам экономической деятельности характеризуется следующими данными:

в действующих ценах, миллионов рублей

|  | 2009г. | В % к 2008г. |
| --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 14608,4 | 119 |
| в том числе по крупным и средним организациям | 14598,9 | 119 |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 14598,9 | 119 |
| Обрабатывающие производства | 1245,7 | 116 |
| в том числе по крупным и средним организациям | 876,4 | 115 |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 854,9 | 119 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 12,1 | 189 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 9,2 | 22 |
| производство машин и оборудования | 0,2 | - |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 613,8 | 139 |
| в том числе по крупным и средним организациям | 469,7 | 127 |
| производство, передача и распределение электроэнергии | 307,7 | 120 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 137,1 | 153 |
| сбор, очистка и распределение воды | 24,9 | 107 |

1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на основе динамики производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный (2002) год.

Производство основных видов промышленной продукции крупными и средними организациями характеризуется следующими данными:

|  | 2009г. | В % к 2008г. | Декабрь 2009г. | В % к декабрю 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь, тыс. т | 14367,9 | 97 | 1305,2 | 105 |
| Мясо, т | 8851,5 | 137 | 838,7 | 106 |
| Изделия колбасные, т | 835 | 148 | 84,0 | 136 |
| Полуфабрикаты мясные, т | 1765,5 | 197 | 290,5 | в 3,9 р. |
| Цельномолочная продукция, т | 1310,8 | 23 | 123,6 | 143 |
| Масло животное, т | 12,1 | 189 | 1,8 | в 4,5 р. |
| Пиломатериалы, тыс. куб. м. | 3,4 | 162 | 0,3 | 150 |
| Теплоэнергия, тыс. Гкал. | 246,7 | 146 | 83,6 | в 2,0 р. |

Строительство

Строительная деятельность. Выполненный объем работ по виду деятельности «Строительство» (включая оценку по субъектам малого предпринимательства и неформальной деятельности) составил 2007,7 млн. рублей, что на 49% больше уровня 2008г. Из него  576,9 млн. рублей (29%) приходится на долю крупных и средних организаций.

Ввод в действие объектов. Ввод в действие мощностей и объектов по видам деятельности приведен в таблице:

|  | Всего | В том числе за счет: |
| --- | --- | --- |
|  |  | нового строительства | реконструкции действующих организаций |
| Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях |
| Помещения для свиней, тыс. мест | 0,14 | - | 0,14 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки |
| Хлебобулочные изделия, т в сутки | 2,0 | - | 2,0 |
| Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования |
| Торговые предприятия, тыс. м2 торговой площади | 0,04 | 0,04 | - |
| Деятельность гостиниц и ресторанов |
| Организации общественного питания, посадочных мест | 40 | 40 | - |
| Деятельность сухопутного транспорта |
| Автомобильные дороги с твердым покрытием не общего пользования, км | 13,86 | 13,86 | - |
| Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность |
| Автомобильно-заправочные станции, шт | 2 | 2 | - |
| Связь |
| АТС в сельской местности, тыс.номеров | 4,11 | - | 4,11 |
| Башня сотовой связи, шт | 2 | 2 | - |
| Волоконно-оптические линии связи (передачи), км | 164,62 | 164,62 | - |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
| Детские оздоровительные лагеря, мест | 40 | - | 40 |

Жилищное строительство. Организациями всех форм собственности и населением района построено 339 квартир общей площадью 43447 м2 (124% к уровню 2008г.).

На индивидуальное жилищное строительство приходится 74% общей площади введенного жилья.   Населением района за свой счет и с помощью кредитов возведено 257 домов общей площадью 32362 м2 (на 0,4% меньше, чем за 2008г.). Организациями построено 11085 м2 жилья.

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства

Объем отгруженной крупными и средними организациями сельскохозяйственной продукции собственного производства составил 1517,6 млн. рублей и возрос в действующих ценах по сравнению с 2008г. на 7%.

Группировка крупных и средних сельскохозяйственных организаций по изменению объемов отгрузки сельскохозяйственной продукции приведена ниже:

| 2009г. в % к 2008г. (в действующих ценах) | Число сельскохозяйственных организаций, единиц |
| --- | --- |
| до 99,9 | 5 |
| 100-119,9 | 3 |
| 120-139,9 | 1 |
| 140-159,9 | - |
| 160-199,9 | - |
| 200 и выше | 1 |

Растениеводство

В 2009г. в хозяйствах всех категорий, по окончательным данным, валовой сбор зерна (в первоначально-оприходованном весе) составил 48,4 тыс.тонн, на 19% больше предыдущего года.

Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур и их урожайности в хозяйствах всех категорий приведена в таблице:

|  | 2009г. | 2009г. в % к 2008г. | Справочно 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно (в весе после доработки) |  |  |  |
| валовой сбор, тонн | 41134 | 114 | 35985 |
| урожайность, ц с 1 га | 18,6 | 111 | 16,7 |
| Картофель |  |  |  |
| валовой сбор, тонн | 63778 | 108 | 59238 |
| урожайность, ц с 1 га | 146 | 106 | 138 |
| Овощи - всего |  |  |  |
| валовой сбор, тонн | 25667 | 114 | 22552 |
| урожайность овощей открытого грунта, ц с 1 га | 248,0 | 111 | 224,2 |

Валовые сборы зерновых продовольственных культур (в первоначально-оприходованном весе)  по сравнению с 2008г. увеличились на 19%, в т.ч. пшеницы – на 44%, ржи озимой - на 78%, гречихи – в 2,1 раза. Производство зернофуражных культур увеличилось на 8%, в т.ч. овса – на 11%, ячменя – на 1%. Зернобобовых культур собрали на 29% меньше, чем в предыдущем году.

Ниже приводятся данные о производстве зерна по культурам:

тонн

|  | 2009г. | 2009г. в % к 2008г. | Справочно |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007г. | 2008г. |
| Зерно (в весе после доработки) | 41134 | 114 | 38149 | 35985 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| пшеница озимая и яровая | 12727 | 137 | 12870 | 9272 |
| рожь озимая | 1452 | 170 | 683 | 856 |
| ячмень яровой | 14493 | 99,6 | 15725 | 14550 |
| овес | 9564 | 102 | 7742 | 9343 |
| гречиха | 1955 | 234 | 589 | 837 |
| зернобобовые культуры | 943 | 75 | 540 | 330 |
| вика и виковые смеси | - | - | - | 797 |

В структуре производства зерновых культур по сравнению с предыдущим годом увеличилась доля ржи озимой, пшеницы, гречихи, зернобобовых культур; уменьшилась – овса и ячменя.

###### Cтруктура производства зерна по видам культур

(хозяйства всех категорий; в % к общему валовому сбору)

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) по сравнению с 2008г. увеличился в крупных и средних сельскохозяйственных организациях на 9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 69%. Среди крупных и средних организаций наибольший рост достигнут в ОАО «Казанковское» (на 35%), СХК «Берензас» (на 34%).

Производство картофеля увеличилось в крупных и средних сельхозорганизациях на 48%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – в 2,7 раза. Среди крупных и средних организаций наибольший рост валового сбора картофеля достигнут в ОАО «Славино» (164% к уровню 2008г.).

В крупных и средних организациях собрано овощей открытого грунта на 62% больше, чем в 2008г., в крестьянских (фермерских) хозяйствах – в 17 раз. Во всех хозяйствах валовой сбор овощей выше, чем в предыдущем году.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в 2009г. по категориям хозяйств характеризуются следующими данными:

тонн

|  | Хозяйства всех категорий | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельхозорга- низации1) | фермерские хозяйства2) | хозяйства населения |
| Зерно (в весе после доработки) | 41134 | 36226 | 4908 | - |
| в % к хозяйствам всех категорий | 100 | 88,1 | 11,9 | - |
| Картофель | 63778 | 14690 | 1170 | 47918 |
| в % к хозяйствам всех категорий | 100 | 23,0 | 1,9 | 75,1 |
| Овощи - всего | 25667 | 10218 | 721 | 14728 |
| в % к хозяйствам всех категорий | 100 | 39,8 | 2,8 | 57,4 |

Здесь и далее:

1) Крупные, средние, малые сельскохозяйственные  организации  и подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций (школ, больниц, интернатов).

2) Включая индивидуальных предпринимателей.

Как и в предыдущие годы, большая доля зерна (88%) выращена в сельскохозяйственных организациях; картофеля (75%) и овощей (57%) - в хозяйствах населения.

По сравнению с 2008г. сбор однолетних трав на сенаж и зеленый корм увеличился  на 87%; кукурузы на силос и зеленый корм, многолетних трав на сено, сенаж и зеленый корм - уменьшился соответственно на 67 и 10%.

Под урожай 2010г. крупными и средними сельскохозяйственными организациями вспахана зябь на 1250 гектарах (121% к уровню предыдущего года), озимые культуры посеяны на 600 гектарах (на 21% меньше).

В 2009г. крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями района заготовлено 22,0 тыс.тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов, на 14% меньше предыдущего года;   в расчете   на 1    условную голову – 25,3 ц к.ед. против 28,5 ц к.ед в 2008г.

Данные о заготовке кормов (в физическом весе) сельхозорганизациями приводятся ниже:

тысяч тонн

|  | 2009г. | 2009г. в % к 2008г. | Справочно |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007г. | 2008г. |
| Сено | 13,9 | 113 | 14,7 | 12,3 |
| Сенаж | 42,8 | 87 | 54,8 | 49,3 |
| Силос | 31,8 | 59 | 31,4 | 54,3 |
| Заготовлено кормов всего, тыс.тонн к.ед. | 22,0 | 86 | 22,5 | 25,6 |
| на 1 голову условного крупного скота, ц к.ед. | 25,3 | 89 | 23,9 | 28,5 |

Кроме того, на кормовые цели для общественного животноводства засыпано 21,5 тыс.тонн зернофуража, на 13% меньше, чем в предыдущем году.

Животноводство

Поголовье основных видов скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило:

на начало месяца

|  | Январь 2010г., голов | В % к январю 2009г. | Справочно январь 2009г. в % к январю 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства всех категорий |
| Крупный рогатый скот | 15298 | 88 | 99 |
| в т.ч. коровы | 7216 | 85 | 99 |
| Свиньи | 139824 | 112 | 116 |
| Овцы и козы | 3825 | 112 | 118 |
| Птица, тыс.голов | 728,6 | 65 | 95 |
| Сельскохозяйственные организации |
| Крупный рогатый скот | 10688 | 94 | 96 |
| в т.ч. коровы | 4761 | 90 | 101 |
| Свиньи | 137311 | 112 | 116 |
| Птица, тыс.голов | 715,2 | 65 | 95 |
| Личные подсобные хозяйства населения1) |
| Крупный рогатый скот | 4435 | 75 | 105 |
| в т.ч. коровы | 2391 | 76 | 96 |
| Свиньи | 2173 | 88 | 112 |
| Овцы и козы | 3045 | 107 | 122 |
| Птица, тыс.голов | 13,2 | 99 | 101 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| Крупный рогатый скот | 175 | 109 | 90 |
| в т.ч. коровы | 64 | 96 | 124 |
| Свиньи | 340 | 193 | 157 |
| Овцы и козы | 780 | 139 | 101 |
| Птица, тыс.голов | 0,2 | 86 | в 2,0 р. |

1) Поголовье свиней, овец и коз – с  учетом досчета на сокрытие.

На 1 января 2010г. на хозяйства населения приходилось 29% поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров - 33%), 1,6% свиней, 80% овец и коз.

В крупных и средних сельскохозяйственных организациях района поголовье птицы и крупного рогатого скота сократилось на 35% и 12%  соответственно, поголовье коров сократилось на 18%, поголовье свиней  возросло на 12%.

В большей степени поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в ОАО «Вперед» (на 14%), ОАО «Славино» (на 5%).

Продажа свиней населению и крестьянским хозяйствам составила 332 головы (1390 голов – в 2008г.), крупного рогатого  скота  –  сократилась на 42% и составила 373 головы.

Приплод телят составил 4041 голову (на 14% меньше, чем за 2008г.), приплод поросят – 249,5 тыс. голов (на 21% больше).

Потери от падежа и гибели скота составили: крупного рогатого скота – 130 голов, свиней – 24133 головы (за предыдущий год – 117 и 25454 соответственно).

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составило:

тонн

|  | 2009г. | В % к 2008г. | Справочно 2008г. в % к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства всех категорий |
| Скот и птица на убой в живом весе | 23619,0 | 117 | 111 |
| Молоко | 32562,6 | 94 | 100,5 |
| Яйца, млн.шт. | 164,0 | 77 | 101 |
| Сельскохозяйственные организации |
| Скот и птица на убой в живом весе | 22093,1 | 119 | 113 |
| Молоко | 21113,7 | 96 | 103 |
| Яйца, млн.шт. | 160,7 | 77 | 101 |
| Личные подсобные хозяйства населения |
| Скот и птица на убой в живом весе | 1494,5 | 100,1 | 91 |
| Молоко | 11352,9 | 91 | 96 |
| Яйца, млн.шт. | 3,3 | 99 | 107 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| Скот и птица на убой в живом весе | 31,4 | 150 | 66 |
| Молоко | 96,0 | 100,2 | 98 |
| Яйца, млн.шт. | 0,0 | 171 | 175 |

Доля хозяйств населения в производстве молока уменьшилась с 36% в 2008г. до 34,9% - в 2009г., скота и птицы на убой в живом весе – с  7,4% до 6,3%, яиц – увеличилась с 1,6% до 2,0%.

Производство продуктов животноводства

в крупных и средних сельскохозяйственных организациях

(в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года)

Производство скота и птицы на убой в живом весе в крупных и средних сельскохозяйственных организациях по сравнению с 2008г. возросло на 19%, молока и яиц – уменьшилось соответственно на 10% и 23%.

Производство скота и птицы на убой в живом весе крупными и средними сельскохозяйственными организациями приведено ниже:

|  | 2009г. | Декабрь2009г. в % к декабрю 2008г. | Производство отдельных видов скота в общем объеме производства скота и птицы, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | в % к 2008г. |  |  |
| Всего | 22004,2 | 119 | 115 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот | 1133,0 | 88 | 149 | 5,1 |
| свиньи | 17714,9 | 121 | 113 | 80,5 |
| птица | 3145,5 | 123 | 113 | 14,3 |
| лошади | 10,8 | 68 | 82 | 0,1 |

В объеме производства скота и птицы на убой в живом весе увеличился удельный вес свиней с 79,5% в 2008г. до 80,5% в 2009г., крупного рогатого скота – уменьшился с 6,7% до 5,1%, удельный вес птицы увеличился с 13,7% до 14,3%.

Производство скота и птицы  на убой в живом весе увеличилось в  трех  хозяйствах из семи. Наибольший рост зафиксирован в ОАО «Славино» (в 2,1 раза), ЗАО «Кузбасская ПТФ» (на 33%).

Производство молока увеличилось в одном хозяйстве из четырех.

Средний надой молока на одну корову в крупных и средних сельскохозяйственных организациях увеличился на 1% и составил 4240 кг, средняя яйценоскость одной курицы-несушки – увеличилась на 5% (321 яйцо).  Наибольший надой молока на одну корову сложился в ОАО «Казанковское» (4419 кг), ООО «Металлург» (4535 кг).

Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле составил 418 г (2008г.- 429 г), свиней - 405 г1) (398 г). Самый  высокий показатель  привеса  крупного рогатого скота отмечен в  ОАО «Славино» (509 г), ООО  «Металлург»  (472 г),  привеса свиней -  в ООО СПК «Чистогорский» (414 г).

1) Включая поросят до 2-х месяцев.

2.4.4. Реализация сельскохозяйственной продукции

Объем отгрузки основных продуктов сельского хозяйства крупными и средними сельхозорганизациями составил:

|  | 2009г. | В % к 2008г. |
| --- | --- | --- |
| Зерно, т | 2762 | 19 |
| Картофель, т | 4333 | 172 |
| Овощи, т | 6961 | 109 |
| Скот и птица (в живом весе), т | 22510 | 119 |
| Молоко и молокопродукты, т | 16090 | 91 |
| Яйца, млн. штук | 159,5 | 78 |

В крупных и средних сельскохозяйственных организациях на 1 января 2010г. имелось в  наличии 23,6 тыс. тонн зерна,  1640 тонн овощей,   7,3 тыс. тонн картофеля,  105 тонн  мяса и мясопродуктов, 12,3 тонны молока и молокопродуктов, 315 тыс. штук яиц.

По отрасли связи  на территории муниципального образования оказываются услуги:

почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной и  спутниковой  связи.

Действует абонентский радиодоступ, волоконно-оптические линии связи, кабельное телевидение, сеть  Билайн, Мегафон, Теле 2, МТС.

Информационные услуги населению оказывают  3  предприятия связи.

Социальная сфера представлена отраслями здравоохранения, среднего  образования, культуры и искусства, спорта , религии.

# 9. Потенциал энергосбережения

Потенциал энергосбережения показывает, какую долю энергии либо энергоресурса можно сохранить или полезно использовать, если произвести соответствующие переустройства действующего технологического процесса. Потенциал энергосбережения характеризуется соотношением коэффициентов полезного использования энергии действующего и перспективного технологического процесса.

Назначенный уровень энергопотребления определяется таким потреблением энергоресурсов, который задан директивно и обеспечен финансовыми и трудовыми ресурсами для реализации. В Указе Президента Российской Федерации от 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» предусматривается снизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2007 году составило  117,36  тыс. т.у.т. Структура потребления приведена в табл. 5.2, 5.3,  5.4.

Назначенный потенциал энергосбережения к 2020 году должен составить 45,53 тыс. т.у.т. (40% от фактического потребления 2007 года).

Возможный прогноз потребления в  2020 году –  71,83  тыс. т.у.т.

Для удобства зададим равномерный  темп снижения потребления  ТЭР – 2,98 %.

# 10. Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов на перспективу до 2020 года

В качестве основы для оценки объемов потребления в прогнозируемых 2010 – 2012 - 2020 годах взята информация о показателях социально-экономического развития Новокузнецкого района.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования на период до 2020 года меняются следующим образом (см. табл.).

11. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в бюджетной сфере

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2010 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.1 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов коммерческого учетаЭЭ (до 01.01.12г) | 472 | 472 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200 | 0,06 |  |  |  | 0,0 | 2,36 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.12г) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.12г) | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 248 | 248 |  |  |  | 56,1 |  |  |  | 56 | 0,037 |  |  |  |  | 4,42 |
|  | ИТОГО | 720 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,1 | 0,0 |  | 0,0 | 256 | 0,097 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2,81 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2011 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.2 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.11г) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.11г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.11г) | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 174,8 | 175 |  |  |  | 4830,0 | 0,0 | 0,86 |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 174,8 | 175 | 0,0 | 0,0 |  | 4830,0 | 0,0 | 0,86 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2012 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.3 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) | 300 | 300 |  |  |  |  | 521,3 |  |  | 521 |  | 0,3 |  |  | 0,0 | 0,58 |
| 2 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка энергосберегающих светильников | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,58 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере с 2013 по 2020 года |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.4 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 8700 |  |  | 8700 |  | 3,28 |  |  | 0,6 | 0,29 |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Организационные мероприятия | 3400 |  |  |  | 3400 | 6663 |  |  | 1922 | 8585 | 747,450 |  |  | 25007 | 0,0 | 0,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО | 5900 | 2500 | 0 | 0 | 3400 | 6663 | 8700 |  | 1922 | 17285 | 747,45 | 3,28 |  | 25007 | 1 | 0,34 |

12. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в жилищной сфере

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2010 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.5 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.12г) | 300 | 300 |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  | 0,097 |  |  | 0,017 | 2 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.12г) | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 | 1,4 |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.12г) | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 0 | 1,25 |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 40 |  |  |  | 40 | 80 |  |  |  | 80 | 57,14 |  |  |  | 0,018 | 0,5 |
|  | ИТОГО | 540 | 300 | 0 | 0 | 240 | 80 | 150 | 0 | 150 | 380 | 57,14 | 0,097 | 0 | 0 | 0,035 | 1,42 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2011 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 0,563 |  |  | 0,097 | 1,5 |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.11г) | 100 |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 50 |  | 0,028 |  |  | 0,005 | 2 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.11г) | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 2053 | 0 | 1,4285714 |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.11г) | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 2346 | 0 | 1,25 |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 800 |  |  | 800 |  | 0,45 |  |  | 0,077 | 3,125 |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 40 |  |  |  | 40 | 80 |  |  |  | 80 | 40 |  |  |  | 0,013 | 0,5 |
|  | ИТОГО | 4340 | 0 | 0 | 4000 | 340 | 80 | 1850 | 0 | 150 | 2080 | 40 | 1,041 | 0 | 4399 | 0,192 | 2,09 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2012 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Теплоизоляция внутридомовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 80 |  |  |  | 80 | 160 |  |  |  | 160 | 64 |  |  |  | 0,02 | 0,5 |
|  | ИТОГО | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,50 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере с 2013 по 2020 годы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Теплоизоляция внутридомовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 480 |  |  |  | 480 | 960 |  |  |  | 960 | 320 |  |  |  | 0,102 | 0,5 |
|  | ИТОГО | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0,50 |

13. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в коммунальной сфере

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2010 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
|  | 1.1. Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.01.2002 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.01.2003 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий: | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0,07 | 0,182 | 0 | 0,157 | 0,500 |
| 01.01.2004 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.01.2005 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.01.2006 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
|  | 1.2. Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.02.2002 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.02.2003 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.02.2004 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.02.2005 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.02.2006 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4,000 |
| 01.02.2007 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче: | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0,010 | 1,111 |
| 01.03.2001 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.03.2002 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
|  | 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.04.2002 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.04.2003 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.04.2004 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.04.2005 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0,000 | 0,063 |
| 01.04.2006 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
| 01.04.2007 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
|  | ИТОГО | 470 | 350 | 0 | 0 | 120 | 30 | 190 | 200 | 200 | 2020 | 0 | 0,13 | 0,182 | 5800 | 0,167232 | 0,2 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2011 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
|  | 1.1. Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2002 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2003 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с боллее высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий: | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0,07 | 0,182 | 0 | 0,156912 | 0,5 |
| 01.01.2004 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2005 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2006 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2. Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2002 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2003 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2004 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2005 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2006 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 01.02.2007 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче: | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0,01032 | 1,7 |
| 01.03.2001 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.03.2002 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2002 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2003 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2004 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2005 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0,1 |
| 01.04.2006 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2007 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 620 | 500 | 0 | 0 | 120 | 30 | 190 | 200 | 200 | 2020 | 0 | 0,13 | 0,182 | 5800 | 0,167232 | 0,3 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2012 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
|  | 1.1. Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2002 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2003 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий: | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0,07 | 0,182 | 0 | 0,156912 | 0,4 |
| 01.01.2004 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2005 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2006 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2. Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2002 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2003 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2004 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2005 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2006 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 01.02.2007 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче: | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0,01032 | 1,1 |
| 01.03.2001 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.03.2002 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2002 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2003 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2004 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2005 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0,1 |
| 01.04.2006 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2007 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 540 | 420 | 0 | 0 | 120 | 30 | 190 | 200 | 200 | 2020 | 0 | 0,13 | 0,182 | 5800 | 0,167232 | 0,3 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2013-2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1.1. Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |  |
| 01.01.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2002 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2003 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий: | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 0 | 2400 | 0 | 0,56 | 1,46 | 0 | 1,25848 | 0,8 |
| 01.01.2004 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2005 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.01.2006 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2. Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2002 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2003 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2004 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2005 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.02.2006 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0,1536 | 0,5 |
| 01.02.2007 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче: | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0,08256 | 4,2 |
| 01.03.2001 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.03.2002 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.2001 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2002 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2003 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2004 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2005 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 46400 | 0 | 3,1 |
| 01.04.2006 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 01.04.2007 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 10960 | 10000 | 0 | 0 | 960 | 1920 | 1520 | 1600 | 1600 | 6640 | 480 | 1,04 | 1,46 | 46400 | 1,49464 | 1,7 |

## 14. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВ-

## ЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.

## Экономически нецелесообразно на территории Новокузнецкого района развитие возобновляемых источников энергии, так как Новокузнецкий район является угледобывающим.

## 15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

## В процессе выполнения  программы     будут   включены:

## - мероприятия по формированию энергосберегающего сознания у населения;

## - публичная информация о позитивном опыте внедрения энергосберегающих технологий;

## - информация об энергетических характеристиках товаров;

## - информация об услугах фирм в этой области;

## - обучение и повышение квалификации работников,  отвечающих за программу энергосбережения.

16. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

| на 2010 год |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок окупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | 5000 | 1500 | 0,00 | 3,33 |
| 2 | Мероприятия в строительстве | 120 | 80 | 0,00 | 1,50 |
| 3 | Мероприятия в сельском хозяйстве | 200 | 120 | 0,00 | 1,67 |
| 4 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 470 | 2020 | 0,167232 | 0,2 |
| 5 | Мероприятия в бюджетной сфере | 720 | 256,1 | 0,0 | 2,81 |
| 6 | Мероприятия в жилищной сфере | 540 | 380 | 0,035 | 1,42 |
| 7 | Мероприятия на транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 7050,0 | 4356,1 | 0,2 | 1,62 |
| на 2011 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок оккупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | 3000 | 1200 | 0,00 | 2,50 |
| 2 | Мероприятия в строительстве | 160 | 110 | 0,00 | 1,45 |
| 3 | Мероприятия в сельском хозяйстве | 200 | 170 | 0,00 | 1,18 |
| 4 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 620 | 2020 | 0,167232 | 0,3 |
| 5 | Мероприятия в бюджетной сфере | 150 | 174,8 | 0,0 | 0,86 |
| 6 | Мероприятия в жилищной сфере | 4340 | 2080 | 0,192 | 2,09 |
| 7 | Мероприятия на транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 8470,0 | 5754,8 | 0,4 | 1,47 |
| на 2012 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок окупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | 2000 | 900 | 0,00 | 2,22 |
| 2 | Мероприятия в строительстве | 200 | 150 | 0,00 | 1,33 |
| 3 | Мероприятия в сельском хозяйстве | 300 | 210 | 0,00 | 1,43 |
| 4 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 540 | 2020 | 0,167232 | 0,3 |
| 5 | Мероприятия в бюджетной сфере | 300 | 521,3 | 0 | 0,58 |
| 6 | Мероприятия в жилищной сфере | 80 | 160 | 0,020 | 0,50 |
| 7 | Мероприятия на транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 3420,0 | 3961,3 | 0,2 | 0,86 |

| на 2013 - 2020 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок оккупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | 24000 | 50000 | 0,00 | 3,84 |
| 2 | Мероприятия в строительстве | 1400 | 3200 | 0,00 | 3,50 |
| 3 | Мероприятия в сельском хозяйстве | 2200 | 4850 | 0,00 | 3,63 |
| 4 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 10960 | 6640 | 1,49464 | 1,7 |
| 5 | Мероприятия в бюджетной сфере | 5900 | 17285,0 | 0,6 | 2,73 |
| 6 | Мероприятия в жилищной сфере | 480 | 960 | 0,102 | 4,00 |
| 7 | Мероприятия на транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 44940,0 | 82935,0 | 2,2 | 4,33 |

## Вывод: энергоемкость муниципального продукта в 2020 году будет снижена на 40% в сравнении с 2007 годом.