## Кемеровская область

Новокузнецкий муниципальный район

## Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2017 № 201

г. Новокузнецк

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Новокузнецкого муниципального района

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь пунктом 8 статьи 7 Устава муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район», в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Новокузнецкого муниципального района:

1. Определить формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Новокузнецкого муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения, рекомендованных для помещений и строений, находящихся в собственности граждан, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Новокузнецкого муниципального района от 10.04.2012 № 61 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Новокузнецкого муниципального района».

4. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести » и на официальном сайте администрации Новокузнецкого муниципального района www.admnkr.ru в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Новокузнецкого муниципального района В.Н. Медведева.

Глава Новокузнецкого

муниципального района	                    	                                                                 Д.Г. Беспалов

Приложение № 1 к постановлению администрации Новокузнецкого муниципального района от 09.11.2017 № 201

Формы участия граждан

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности

добровольной пожарной охраны, на территории Новокузнецкого муниципального района

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,  в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Новокузнецкого муниципального района (далее - Формы участия граждан) являются:

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе и в быту:

- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;

- обеспечение своевременной уборки территорий предприятий, учреждений, организаций, а также территорий, прилегающих к жилым домам, от мусора, тары, опавшей листвы, сухой травы;

- приобретение и содержание в готовности первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и Перечнем рекомендованных первичных средств пожаротушения для помещений и строений, находящихся в собственности граждан (приложение № 2 к настоящему постановлению);

- немедленное уведомление пожарной охраны при обнаружении пожаров;

- принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до прибытия пожарной охраны;

- оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставление в порядке, установленном законодательством, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих гражданам производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды о мерах пожарной безопасности, в распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;

- патрулирование в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды территории частного жилого сектора, садовых некоммерческих товариществ, предприятий и учреждений.

1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:

- участие (членство) в установленном порядке в общественных объединениях пожарной охраны;

- приобретение статуса добровольного пожарного;

- участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- оказание первой помощи пострадавшим;

- участие в профилактике пожаров;

- участие в очистке подъездов, чердаков и подвалов жилых и общественных зданий от горючих материалов, мусора;

- патрулирование в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды с первичными средствами пожаротушения территории частного жилого сектора;

- содержание в исправном состоянии снаряжения, пожарного инструмента, средств индивидуальной защиты и пожарного оборудования.

Глава Новокузнецкого

муниципального района	                    	                                                                  Д.Г. Беспалов

Приложение № 2 к постановлению администрации Новокузнецкого муниципального района от 09.11.2017 № 201

Перечень

рекомендованных первичных средств пожаротушения

для помещений и строений, находящихся в собственности граждан

| № пп | Наименование зданий и помещений | Наименование первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квартиры (комнаты) в многоквартирных домах | -огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади квартиры (комнаты); - асбестовое покрытие размером 1х1 м. 1 ед. на квартиру (комнату). | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилого помещения. |
|  | Индивидуальные жилые дома для постоянного проживания | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5-ти литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади защищаемого жилого дома; - асбестовое покрытие размером 1х1 м. 1 ед. на квартиру (комнату); - ёмкость с водой объемом 200л.; - 2 ведра. | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилого дома. - устанавливаются в летнее время |
|  | Дачные, садовые домики, иные строения для сезонного проживания | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5-ти литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади защищаемого строения; - асбестовое покрытие размером 1х1 м. 1 ед. на жилое строение; - ёмкость с водой объемом 200л.; - 2 ведра. | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник строения. - устанавливаются в летнее время |
|  | Индивидуальные гаражи | - огнетушители емкостью 5 л (порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 место для автотранспортного средства; - асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение; - ящик с песком емкостью 0,5 куб. м. с совковой лопатой- 1 шт. на 1 помещение. - трос, буксирная тяга - 1 шт. на 1 автомобиль. | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник. |
|  | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (сараи, бани, помещения для скота, птицы и др.). | - огнетушители емкостью 2л (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади. | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник. |
|  | Из расчета на каждые 10 индивидуальных жилых домов рекомендуется иметь | - пожарный щит, в комплект которого входит: лом - 1 ед.., багор - 1 ед., ведро – 2 ед., огнетушитель – 2 ед. объемом не менее 10 литров каждый, лопата штыковая - 1 ед., лопата совковая- 1 ед., асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м. (местонахождение определяется на собрании жителей) | На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. |

Глава Новокузнецкого

муниципального района	                    	                                                                  Д.Г. Беспалов